**Сведения о балансе электрической энергии и мощности**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **РСК** | **Всего**  | **ВН** | **СН1** | **СН2** | **НН** |
| **Отпуск э/э в сеть (ГБП) по физическому балансу тыс.кВтч** |  | 214 675,322 | 121 293,159 | 55 357,918 | 37 702,978 | 321,267 |
| **Отпуск э/э из сети (ГБП) по физическому балансу, тыс. кВтч** |  | 182 044,360 | 26 479,182 | 14 886,216 | 54 229,211 | 86 449,751 |
| **Потери э/э, возникшие в сетях ПКГУП «КЭС» (абсолютные) тыс.кВтч** |  | 32 630,962 | 16329,515 | 9437,15 | 6864,297 | 0 |
| **Потери э/э, возникшие в сетях ПКГУП «КЭС» (относительные) %** |  | 15,20 | 13,46 | 17,05 | 18,21 |  |
| **Объём переданной э/э по договорам об оказании услуг по передаче («котловой» полезный отпуск), тыс.кВтч** |  | 178 874,543 | 26986,4539 | 12885,047 | 53938,319 | 85064,723 |
| **Объём заявленной мощности по договорам об оказании услуг по передаче («котловой» полезный отпуск)МВт** |  |  | 24,29 |  |  |  |

**Информация об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование сетевой организации** | **Норматив технологических потерь э/э (%)** | **Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь** |
| ПКГУП «СКЭС» | 13,84 | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 27.12.2023 № 21-э |
|  |  |  |