**Сведения о балансе электрической энергии и мощности**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **РСК** | **Всего**  | **ВН** | **СН1** | **СН2** | **НН** |
| **Отпуск э/э в сеть (ГБП) по физическому балансу тыс.кВтч** |  | 18 115,367 | 9 408,067 | 5 446,616 | 3 260,684 | 0,000 |
| **Отпуск э/э из сети (ГБП) по физическому балансу, тыс. кВтч** |  | 14 131,844 | 0,000 | 1 691,572 | 4 738,231 | 7 702,041 |
| **Потери э/э, возникшие в сетях ПКГУП «СКЭС» (абсолютные) тыс.кВтч** |  | 3 983,523 | 2 068,811 | 1 197,698 | 717,014 |  |
| **Потери э/э, возникшие в сетях ПКГУП «СКЭС» (относительные) %** |  | 21,99 | 21,99 | 21,99 | 21,99 |  |
| **Объём переданной э/э по договорам об оказании услуг по передаче («котловой» полезный отпуск), тыс.кВтч** |  | 14 131,844 | 0,000 | 1 691,572 | 4 738,231 | 7 702,041 |
| **Объём заявленной мощности по договорам об оказании услуг по передаче («котловой» полезный отпуск)МВт** |  | 24,29 |  |  |  |  |

**Информация об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование сетевой организации** | **Норматив технологических потерь э/э (%)** | **Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь** |
| ПКГУП «СКЭС» | 13,84 | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 27.12.2023 № 21-э |
|  |  |  |