## ПКГУП СКЭС
Номер ТП | Населенный пункт | Наименование ЛЭП | Место (адрес) установки | Мощность трансформатора 1, кВА | Нагрузка тр-ра №1, А |  |  | МАКС, А | Максимальный фазный ток, А | Мощность трансформатора 2, кВА | Нагрузка тр-ра №2, А |  |  | МАКС, А | Максимальный фазный ток, А | Наличие свободной мощности, % | Наличие свободной мощности, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 11 | 12
1 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 320 | 120 | 154 | 153 | 154 | 462 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 66.6667 | 170.6667
2 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 64 | 70 | 67 | 70 | 578 | [6 empty] | 87.8893 | 281.2457
3 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 630 | 68 | 111 | 70 | 111 | 909 | 630 | 106 | 81 | 98 | 106 | 909 | 88.0638 | 887.6832
4 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 11 | 7 | 8 | 11 | 578 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 99.0484 | 570.519
5 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 250 | 144 | 158 | 185 | 185 | 361 |  |  |  |  | 0 | 0 | 48.7535 | 97.5069
6 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 216 | 240 | 194 | 240 | 578 |  |  |  |  | 0 | 0 | 58.4775 | 187.128
7 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 13 | 19 | 17 | 19 | 578 |  |  |  |  | 0 | 0 | 96.7128 | 309.481
8 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 630 | 62 | 0 | 64 | 64 | 909 | 630 | 111 | 406 | 407 | 407 | 909 | 74.0924 | 746.8515
9 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 67 | 75 | 39 | 75 | 578 | 400 | 57 | 54 | 78 | 78 | 578 | 86.7647 | 555.2941
10 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 24 | 30 | 41 | 41 | 578 | 320 | 130 | 116 | 108 | 130 | 462 | 82.384 | 474.532
11 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 104 | 62 | 76 | 104 | 578 | 400 | 15 | 32 | 24 | 32 | 578 | 88.2353 | 564.7059
12 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 250 | 48 | 37 | 30 | 48 | 361 |  |  |  |  | 0 |  | 86.7036 | 173.4072
13 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 93 | 118 | 85 | 118 | 578 | 400 | 214 | 178 | 168 | 214 | 578 | 71.2803 | 456.1938
14 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 180 | 12 | 36 | 11 | 36 | 280 |  |  |  |  | 0 |  | 87.1429 | 125.4857
16 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 148 | 247 | 142 | 247 | 578 |  |  |  |  | 0 |  | 57.2664 | 183.2526
17 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 54 | 26 | 34 | 54 | 578 |  |  |  |  | 0 |  | 90.6574 | 290.1038
18 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 180 | 67 | 87 | 52 | 87 | 280 |  |  |  |  | 0 |  | 68.9286 | 99.2571
19 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 250 | 134 | 146 | 146 | 146 | 361 |  |  |  |  | 0 |  | 59.5568 | 119.1136
20 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 320 | 100 | 154 | 124 | 154 | 462 |  |  |  |  | 0 |  | 66.6667 | 170.6667
22 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 179 | 73 | 163 | 179 | 578 |  |  |  |  | 0 |  | 69.0311 | 220.8997
23 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 250 | 187 | 191 | 98 | 191 | 361 |  |  |  |  | 0 |  | 47.0914 | 94.1828
24 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 250 | 49 | 55 | 59 | 59 | 361 |  |  |  |  | 0 |  | 83.6565 | 167.313
25 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 250 | 35 | 13 | 44 | 44 | 361 |  |  |  |  | 0 |  | 87.8116 | 175.6233
26 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 420 | 57 | 43 | 66 | 66 | 578 | 400 | 29 | 47 | 46 | 47 | 578 | 90.2249 | 591.8754
27 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 115 | 85 | 66 | 115 | 578 | 400 | 18 | 20 | 17 | 20 | 578 | 88.3218 | 565.2595
28 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 630 | 25 | 23 | 16 | 25 | 909 | 400 | 146 | 125 | 128 | 146 | 578 | 85.9951 | 708.5997
29 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 400 | 151 | 174 | 97 | 174 | 578 | 84.9481 | 543.6678
30 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 52 | 56 | 46 | 56 | 578 | 400 | 68 | 71 | 82 | 82 | 578 | 88.0623 | 563.5986
31 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 64 | 104 | 72 | 104 | 578 |  |  |  |  | 0 |  | 82.0069 | 262.4221
32 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 1000 | 82 | 123 | 103 | 123 | 1443 | 1000 |  |  |  | 0 | 1443 | 91.4761 | 1463.6175
34 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 630 | 25 | 15 | 14 | 25 | 909 | 98.6249 | 994.1386
35 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 72 | 100 | 113 | 113 | 578 | 400 | 108 | 110 | 65 | 110 | 578 | 80.7093 | 516.5398
38 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 128 | 147 | 112 | 147 | 578 | 320 | 58 | 44 | 34 | 58 | 462 | 81.0067 | 466.5985
40 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 320 | 126 | 146 | 106 | 146 | 462 | 260 | 51 | 39 | 59 | 59 | 361 | 76.0274 | 352.7671
41 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 35 | 27 | 26 | 35 | 578 | 320 | 64 | 29 | 42 | 64 | 462 | 90.0459 | 518.6644
42 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 1000 | 45 | 47 | 50 | 50 | 1443 | 1000 | 79 | 79 | 69 | 79 | 1443 | 95.5301 | 1528.4823
43 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 630 | 46 | 42 | 86 | 86 | 909 | 400 |  |  |  | 0 | 578 | 95.2695 | 785.0209
50 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 630 | 8 | 5 | 4 | 8 | 909 | 630 | 0 | 1 | 6 | 6 | 909 | 99.2299 | 1000.2376
51 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 344 | 398 | 388 | 398 | 578 |  |  |  |  | 0 |  | 31.1419 | 99.654
52 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 96 | 102 | 99 | 102 | 578 | 400 | 54 | 50 | 62 | 62 | 578 | 85.8131 | 549.2042
53 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 84 | 78 | 73 | 84 | 578 | 320 | 2 | 3 | 3 | 3 | 462 | 92.4089 | 532.2752
54 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 141 | 156 | 141 | 156 | 578 | 400 | 81 | 36 | 53 | 81 | 578 | 79.4983 | 508.7889
55 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 87 | 109 | 107 | 109 | 578 | 320 | 93 | 132 | 101 | 132 | 462 | 76.2852 | 439.4029
56 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 122 | 186 | 132 | 186 | 578 | 320 | 134 | 86 | 100 | 134 | 462 | 69.4079 | 399.7893
57 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 630 | 204 | 249 | 293 | 293 | 909 | 630 | 132 | 110 | 121 | 132 | 909 | 76.6227 | 772.3564
59 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 9 | 4 | 4 | 9 | 578 | 400 | 37 | 69 | 49 | 69 | 578 | 93.2526 | 596.8166
60 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 50 | 55 | 50 | 55 | 578 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 95.2422 | 609.5502
61 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 56 | 60 | 35 | 60 | 578 | 400 | 56 | 136 | 88 | 136 | 578 | 83.045 | 531.4879
62 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 61 | 44 | 60 | 61 | 578 | 400 | 77 | 86 | 86 | 86 | 578 | 87.2837 | 558.6159
63 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 51 | 60 | 67 | 67 | 578 | 400 | 39 | 39 | 46 | 46 | 578 | 90.2249 | 577.4394
64 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 3 | 3 | 4 | 4 | 578 | 400 | 30 | 34 | 24 | 34 | 578 | 96.7128 | 618.9619
65 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 107 | 124 | 108 | 124 | 578 | 400 | 26 | 68 | 61 | 68 | 578 | 83.391 | 533.7024
66 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 156 | 116 | 109 | 156 | 578 | 400 | 111 | 76 | 115 | 115 | 578 | 76.5571 | 489.9654
68 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 143 | 149 | 204 | 204 | 578 | 400 | 69 | 83 | 80 | 83 | 578 | 75.173 | 481.1073
69 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 55 | 45 | 72 | 72 | 578 | 400 | 99 | 141 | 132 | 141 | 578 | 81.5744 | 522.0761
70 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 630 | 61 | 117 | 93 | 117 | 909 |  |  |  |  | 0 |  | 87.1287 | 439.1287
71 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 250 | 34 | 53 | 60 | 60 | 361 |  |  |  |  | 0 |  | 83.3795 | 166.759
72 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 180 | 130 | 147 | 140 | 147 | 280 |  |  |  |  | 0 |  | 47.5 | 68.4
73 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 250 | 34 | 18 | 24 | 34 | 361 |  |  |  |  | 0 |  | 90.5817 | 181.1634
74 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 250 | 102 | 135 | 115 | 135 | 361 |  |  |  |  | 0 |  | 62.6039 | 125.2078
75 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 250 | 393 | 443 | 180 | 443 | 361 |  |  |  |  | 0 |  | -22.7147 | -45.4294
76 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 250 | 137 | 192 | 167 | 192 | 361 |  |  |  |  | 0 |  | 46.8144 | 93.6288
77 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 250 | 235 | 304 | 293 | 304 | 361 |  |  |  |  | 0 |  | 15.7895 | 31.5789
78 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 160 | 16 | 5 | 4 | 16 | 230 |  |  |  |  | 0 |  | 93.0435 | 119.0957
79 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 248 | 199 | 216 | 248 | 578 |  |  |  |  | 0 |  | 57.0934 | 182.699
80 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 127 | 111 | 128 | 128 | 578 |  |  |  |  | 0 |  | 77.8547 | 249.1349
81 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 101 | 103 | 103 | 103 | 578 | 320 | 59 | 36 | 42 | 59 | 462 | 84.7047 | 487.899
82 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 630 | 168 | 188 | 115 | 188 | 909 | 630 | 10 | 15 | 12 | 15 | 909 | 88.8339 | 895.4455
83 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 20 | 24 | 33 | 33 | 578 | 400 | 30 | 20 | 37 | 37 | 578 | 93.9446 | 601.2457
84 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 250 | 28 | 13 | 25 | 28 | 361 | 250 | 38 | 72 | 56 | 72 | 361 | 86.1496 | 344.5983
85 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 172 | 133 | 134 | 172 | 578 |  |  |  |  | 0 |  | 70.2422 | 224.7751
86 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 175 | 31 | 30 | 33 | 33 | 230 |  | 1 | 2 | 0 | 2 |  | 85.6522 | 119.913
87 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 197 | 288 | 191 | 288 | 578 |  |  |  |  | 0 |  | 50.173 | 160.5536
88 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 180 | 7 | 40 | 72 | 72 | 280 |  |  |  |  | 0 |  | 74.2857 | 106.9714
89 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 320 | 175 | 148 | 228 | 228 | 462 |  |  |  |  | 0 |  | 50.6494 | 129.6623
91 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 630 | 57 | 64 | 62 | 64 | 909 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 96.4796 | 972.5149
92 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443 | 1000 | 82 | 70 | 74 | 82 | 1443 | 97.1587 | 1554.5392
93 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 630 | 18 | 33 | 52 | 52 | 909 | 97.1397 | 979.1683
94 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 8 | 9 | 24 | 24 | 578 | 400 | 114 | 89 | 114 | 114 | 578 | 88.0623 | 563.5986
100 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 26 | 26 | 66 | 66 | 578 | 400 | 106 | 51 | 142 | 142 | 578 | 82.0069 | 524.8443
101 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 70 | 65 | 53 | 70 | 578 | 400 | 184 | 179 | 149 | 184 | 578 | 78.0277 | 499.3772
102 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 158 | 242 | 147 | 242 | 578 | 400 | 157 | 137 | 179 | 179 | 578 | 63.5813 | 406.9204
103 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 87 | 79 | 83 | 87 | 578 | 400 | 27 | 28 | 33 | 33 | 578 | 89.6194 | 573.564
104 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 288 | 216 | 172 | 288 | 578 |  |  |  |  | 0 |  | 50.173 | 160.5536
106 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 69 | 137 | 134 | 137 | 578 | 400 | 25 | 5 | 10 | 0 | 578 | 88.1488 | 564.1522
109 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 236 | 234 | 204 | 236 | 578 |  |  |  |  | 0 |  | 59.1696 | 189.3426
111 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 104 | 75 | 100 | 104 | 578 | 400 | 396 | 347 | 376 | 396 | 578 | 56.7474 | 363.1834
112 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 315 | 106 | 102 | 103 | 106 | 462 |  |  |  |  | 0 |  | 77.0563 | 194.1818
113 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 320 | 56 | 76 | 18 | 76 | 462 | 630 | 118 | 95 | 58 | 118 | 909 | 85.2842 | 648.1602
114 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 265 | 243 | 288 | 288 | 578 |  |  |  |  | 0 |  | 50.173 | 160.5536
115 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 53 | 39 | 23 | 53 | 578 | 400 | 104 | 74 | 84 | 104 | 578 | 86.4187 | 553.0796
116 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 220 | 218 | 200 | 220 | 578 | 320 | 50 | 58 | 53 | 58 | 462 | 74.6918 | 430.2248
117 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 107 | 125 | 145 | 145 | 578 | 400 | 138 | 196 | 209 | 209 | 578 | 69.3772 | 444.0138
118 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 320 | 93 | 152 | 129 | 152 | 462 |  |  |  |  | 0 |  | 67.0996 | 171.7749
119 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 180 | 111 | 104 | 103 | 111 | 280 |  |  |  |  | 0 |  | 60.3571 | 86.9143
120 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 320 | 23 | 40 | 20 | 40 | 462 |  |  |  |  | 0 |  | 91.342 | 233.8355
121 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 34 | 45 | 68 | 68 | 578 |  |  |  |  | 0 |  | 88.2353 | 282.3529
122 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 12 | 26 | 58 | 58 | 578 |  |  |  |  | 0 |  | 89.9654 | 287.8893
123 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 75 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 |  |  |  |  | 0 |  | 97.7778 | 58.6667
125 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 560 | 280 | 220 | 305 | 305 | 784 |  |  |  |  | 0 |  | 61.0969 | 273.7143
126 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 250 | 157 | 230 | 168 | 230 | 361 |  |  |  |  | 0 |  | 36.2881 | 72.5762
127 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 21 | 24 | 18 | 24 | 578 | 400 | 40 | 53 | 38 | 53 | 578 | 93.3391 | 597.3702
128 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 180 | 50 | 115 | 125 | 125 | 280 |  |  |  |  | 0 |  | 55.3571 | 79.7143
129 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 250 | 122 | 102 | 90 | 122 | 361 |  |  |  |  | 0 |  | 66.205 | 132.41
130 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 250 | 98 | 122 | 127 | 127 | 361 |  |  |  |  | 0 |  | 64.8199 | 129.6399
135 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 142 | 108 | 97 | 142 | 578 | 400 | 16 | 13 | 14 | 16 | 578 | 86.3322 | 552.526
136 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 630 | 167 | 167 | 183 | 183 | 909 |  |  |  |  | 0 |  | 79.868 | 402.5347
137 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 68 | 56 | 41 | 68 | 578 |  |  |  |  | 0 |  | 88.2353 | 282.3529
138 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 180 | 0 | 1 | 7 | 7 | 280 |  |  |  |  | 0 |  | 97.5 | 140.4
141 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 180 | 105 | 100 | 135 | 135 | 280 |  |  |  |  | 0 |  | 51.7857 | 74.5714
142 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 630 | 434 | 369 | 273 | 434 | 909 |  |  |  |  | 0 |  | 52.2552 | 263.3663
143 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 253 | 241 | 277 | 277 | 578 |  |  |  |  | 0 |  | 52.0761 | 166.6436
144 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 630 | 300 | 268 | 233 | 300 | 909 |  |  |  |  | 0 |  | 66.9967 | 337.6634
145 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 244 | 225 | 220 | 244 | 578 |  |  |  |  | 0 |  | 57.7855 | 184.9135
146 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 273 | 223 | 200 | 273 | 578 |  |  |  |  | 0 |  | 52.7682 | 168.8581
147 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 310 | 233 | 334 | 334 | 578 |  |  |  |  | 0 |  | 42.2145 | 135.0865
148 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 630 | 40 | 48 | 25 | 48 | 909 | 630 | 95 | 50 | 50 | 95 | 909 | 92.1342 | 928.7129
149 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 250 | 72 | 93 | 122 | 122 | 361 |  |  |  |  | 0 |  | 66.205 | 132.41
150 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 110 | 123 | 97 | 123 | 578 |  |  |  |  | 0 |  | 78.7197 | 251.9031
151 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 104 | 117 | 146 | 146 | 578 |  |  |  |  | 0 |  | 74.7405 | 239.1696
153 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 250 | 20 | 15 | 18 | 20 | 361 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 97.2299 | 388.9197
154 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 630 | 140 | 129 | 128 | 140 | 909 | 630 | 158 | 176 | 170 | 176 | 909 | 82.6183 | 832.7921
155 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 630 | 18 | 20 | 21 | 21 | 909 | 400 | 195 | 216 | 214 | 216 | 578 | 80.1598 | 660.5165
156 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 72 | 67 | 72 | 72 | 578 | 400 |  |  |  | 0 | 578 | 93.7716 | 600.1384
157 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 268 | 193 | 253 | 268 | 578 | 400 | 69 | 226 | 230 | 230 | 578 | 56.9204 | 364.2907
158 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 40 | 45 | 32 | 45 | 578 |  | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 92.2145 | 295.0865
159 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 630 | 81 | 79 | 89 | 89 | 909 | 630 | 161 | 138 | 113 | 161 | 909 | 86.2486 | 869.3861
160 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 67 | 56 | 52 | 67 | 578 |  |  |  |  | 0 |  | 88.4083 | 282.9066
164 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 630 | 140 | 129 | 128 | 140 | 909 | 630 | 158 | 176 | 170 | 176 | 909 | 82.6183 | 832.7921
165 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 85 | 114 | 152 | 152 | 578 | 400 | 64 | 70 | 80 | 80 | 578 | 79.9308 | 511.5571
166 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 24 | 39 | 40 | 40 | 578 | 400 | 132 | 150 | 153 | 153 | 578 | 83.3045 | 533.1488
167 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 630 | 114 | 171 | 105 | 171 | 909 | 630 | 337 | 404 | 379 | 404 | 909 | 68.3718 | 689.1881
168 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 1000 | 70 | 65 | 93 | 93 | 1443 | 1000 | 59 | 65 | 39 | 65 | 1443 | 94.5253 | 1512.4047
169 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 630 | 109 | 88 | 76 | 109 | 909 | 630 | 38 | 14 | 18 | 38 | 909 | 91.9142 | 926.495
171 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 320 | 39 | 45 | 50 | 50 | 462 |  |  |  |  | 0 |  | 89.1775 | 228.2944
172 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 320 | 123 | 192 | 141 | 192 | 462 |  |  |  |  | 0 |  | 58.4416 | 149.6104
173 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 630 | 48 | 49 | 52 | 52 | 909 | 630 | 10 | 34 | 20 | 34 | 909 | 90.5391 | 912.6337
174 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 100 | 108 | 137 | 137 | 578 |  |  |  |  | 0 |  | 76.2976 | 244.1522
175 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 320 | 102 | 77 | 59 | 102 | 462 |  |  |  |  | 0 |  | 77.9221 | 199.4805
176 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 75 | 78 | 93 | 93 | 578 | 400 | 93 | 83 | 63 | 93 | 578 | 83.91 | 537.0242
177 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 630 | 165 | 166 | 168 | 168 | 909 |  |  |  |  | 0 |  | 81.5182 | 410.8515
178 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 180 | 8 | 10 | 8 | 10 | 280 |  |  |  |  | 0 |  | 96.4286 | 138.8571
179 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 320 | 138 | 120 | 89 | 138 | 462 |  |  |  |  | 0 |  | 70.1299 | 179.5325
180 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 200 | 17 | 22 | 12 | 22 | 280 |  |  |  |  | 0 |  | 92.1429 | 147.4286
181 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 320 | 60 | 97 | 35 | 97 | 462 |  |  |  |  | 0 |  | 79.0043 | 202.2511
182 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 420 | 123 | 151 | 171 | 171 | 578 |  |  |  |  | 0 |  | 70.4152 | 236.5952
183 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 320 | 70 | 94 | 128 | 128 | 462 |  |  |  |  | 0 |  | 72.2944 | 185.0736
184 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 320 | 10 | 6 | 20 | 20 | 462 |  |  |  |  | 0 |  | 95.671 | 244.9177
185 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 320 |  |  |  | 0 | 462 | 320 | 62 | 78 | 68 | 78 | 461 | 91.5401 | 468.6855
186 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 60 | 81 | 104 | 104 | 578 | 400 | 47 | 52 | 32 | 52 | 578 | 86.5052 | 553.6332
187 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 320 | 61 | 36 | 51 | 61 | 462 |  |  |  |  | 0 |  | 86.7965 | 222.1991
200 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 630 | 157 | 112 | 158 | 158 | 909 | 400 | 94 | 104 | 119 | 119 | 578 | 81.015 | 667.5637
201 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 630 | 87 | 64 | 99 | 99 | 909 | 400 | 42 | 55 | 52 | 55 | 578 | 89.7967 | 739.9246
202 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 52 | 55 | 38 | 55 | 578 | 400 |  |  |  | 0 | 578 | 95.2422 | 609.5502
203 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 18 | 17 | 18 | 18 | 578 | 400 |  |  |  | 0 | 578 | 98.4429 | 630.0346
204 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 630 | 113 | 149 | 124 | 149 | 909 | 630 | 169 | 148 | 193 | 193 | 909 | 81.1881 | 818.3762
205 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 630 | 100 | 79 | 69 | 100 | 909 | 400 | 71 | 48 | 60 | 71 | 578 | 88.3576 | 728.0665
206 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 4 | 7 | 8 | 8 | 578 | 400 | 6 | 2 | 10 | 10 | 578 | 98.4429 | 630.0346
207 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 80 | 94 | 85 | 94 | 578 | 400 | 99 | 96 | 100 | 100 | 578 | 83.218 | 532.5952
208 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 74 | 89 | 70 | 89 | 578 | 400 | 72 | 77 | 76 | 77 | 578 | 85.6401 | 548.0969
209 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 1000 | 124 | 148 | 170 | 170 | 1443 | 1000 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1443 | 93.8669 | 1501.8711
210 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 250 | 61 | 57 | 47 | 61 | 361 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 91.5512 | 366.205
217 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 331 | 235 | 268 | 331 | 578 |  |  |  |  | 0 |  | 42.7336 | 136.7474
218 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 250 | 23 | 46 | 45 | 46 | 361 |  |  |  |  | 0 |  | 87.2576 | 174.5152
225 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 98 | 121 | 70 | 121 | 578 |  |  |  |  | 0 |  | 79.0657 | 253.0104
233 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 100 | 18 | 12 | 16 | 18 | 140 |  |  |  |  | 0 |  | 87.1429 | 69.7143
234 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 77 | 95 | 120 | 120 | 578 | 400 | 89 | 112 | 125 | 125 | 578 | 78.8062 | 504.3599
235 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 160 | 40 | 65 | 39 | 65 | 230 |  |  |  |  | 0 |  | 71.7391 | 91.8261
236 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 193 | 128 | 135 | 193 | 578 |  |  |  |  | 0 |  | 66.609 | 213.1488
237 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 68 | 119 | 64 | 119 | 578 | 400 | 62 | 79 | 16 | 79 | 578 | 82.872 | 530.3806
238 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 4 | 0 | 2 | 4 | 578 |  | 320 | 348 | 315 | 348 |  | 39.7855 | 127.3135
239 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 400 | 253 | 209 | 215 | 253 | 578 |  |  |  |  | 0 |  | 56.2284 | 179.9308
РП-1 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 630 | 205 | 182 | 148 | 205 | 909 | 630 | 102 | 78 | 114 | 114 | 909 | 82.4532 | 831.1287
РП-9 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 360 | 11 | 12 | 18 | 18 | 462 |  | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 96.1039 | 276.7792
РП-10 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 630 | 118 | 106 | 121 | 121 | 909 | 630 | 79 | 74 | 74 | 79 | 909 | 88.9989 | 897.1089
РП-13 | Пермский край, г. Соликамск |  |  | 630 | 128 | 85 | 89 | 128 | 909 | 630 | 116 | 137 | 94 | 137 | 909 | 85.4235 | 861.0693