ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Временное технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации

Круг заявителей: потребители электрической энергии, владельцы объектов электросетевого хозяйства, направляющие заявку в целях временного технологического присоединения:

- передвижных объектов с максимальной мощностью до 150 кВт;

- энергопринимающих устройств на период осуществления мероприятий с применением постоянной схемы электроснабжения

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается на период регулирования в виде стандартизированной тарифной ставки и ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт).

Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Результат оказания услуги (процесса):

Наличие у объектов заявителя фактического временного технологического присоединения подтвержденного соответствующими документами.

Общий срок оказания услуги (процесса): в зависимости от объема исполнения мероприятий сетевой организацией по техническим условиям для конкретного заявителя: если расстояние не более 300 в городах и ПГТ и не более 500м в сельской местности и сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций):

-15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок); в иных случаях:

- год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон;

- года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление Заявителем заявки на ТП | Для заключения договора Заявитель направляет заявку в сетевую организацию | Очно в офисе ПКГУП «СКЭС», почтой, через личный кабинет на сайте (в соответствии с Правилами технологического присоединения…, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861), | По желанию заявителя | Правила технологического присоединения…, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 2 | Проверка соответствия заявки согласно требованиям законодательства в части полноты представленных документов и сведений | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством, сетевая организация уведомляет об этом заявителя | В случае наличия основания письменный запрос в адрес заявителя (по почте или лично в офисе – по желанию заявителя) | 6 рабочих дней |  |
| 3 | Подготовка и направление технических условий и проекта договора Заявителю | Определение точки присоединения, требования к приборам учета, распределение обязанностей между сторонами по исполнению ТУ. Определение существенных условий договора: обязательства сторон по выполнению ТУ, срок осуществления мероприятий, размер платы за ТП, порядок и срок внесения платы, ответственность сторон за несоблюдение сроков. | Проект технических условий и проект договора | 15 дней с даты поступления заявки от заявителя (в зависимости от категории заявителя) |  |
| 4 | Рассмотрение заявителем договора и технических условий | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора ТП Заявитель вправе направить мотивированный отказ от его подписания или протокол разногласий к договору ТП. | Подписанный заявителем договор (при наличии разногласий с протоколом разногласий) | 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией договора |  |
| 5 | Выполнение сетевой организацией и заявителей мероприятий предусмотренных техническими условиями и договором | Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией согласно договору. Заявитель самостоятельно обеспечивает проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевых хозяйства от объектов сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств |  | В течение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению и срока действия технических условий |  |
| 6 | Проверка выполнения технических условий и осмотр электроустановок | Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах. Проведение осмотра энергопринимающих устройств заявителя. | Акт о выполнении технических условий, акт осмотра электроустановок, | 10 дней с даты получения уведомления о выполнении технических условий и предоставления комплекта документов, предусмотренных Правилами |  |
| 7 | Оформление и подписание Актов, Фактическое присоединение и подача напряжения. | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Выдача сетевой организацией Актов для подписания заявителем: Акт об осуществлении технологического присоединения; Акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон; Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон; Акт оказания услуг. | Акты вручаются лично Заявителю в офисе ПКГУП «СКЭС» (либо направляются почтой заказным письмом) по 3 экземпляра каждого из актов. Фактическая подача напряжения осуществляется Сетевой организацией по наряду на включение от гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации) на основании заключенного договора энергоснабжения. | 10 рабочих дней со дня проведения проверки выполнения ТУ Заявителем. Подача напряжения в течение 3-х рабочих дней с даты получение наряда на включение. |  |
| 8 | Отсоединение объектов заявителя от электрических сетей | Сетевая организация, письменно уведомляет заявителя о дате и времени отсоединения энергопринимающих устройств заявителя от объектов электросетевого хозяйства сетевой организации | Письменное уведомление | Не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня отсоединения |  |
|  |  | Выдача Сетевой организацией Акта об отсоединении энергопринимающих устройств заявителю и направление Акта в энергосбытовую организацию | Акты вручаются лично Заявителю в офисе ПКГУП «СКЭС» (либо направляются почтой заказным письмом) по 3 экземпляра | В течение 5 рабочих дней |  |

Подача заявки через «личный кабинет» на портале ПКГУП «СКЭС»: https://пкгуп-скэс.рф/

Подача заявки посредством направления почтой: 618548, Пермский край, г. Соликамск, ул. Черняховского, 10

Подача обращений на электронную почту: gorsetsol@mail.ru

Телефон: 8-(34253)-2-20-22