ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации посредством перераспределения максимальной мощности (в том числе опосредованное присоединение)

Круг заявителей: физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: в соответствии с решением Региональной службы по тарифам Пермского края на очередной период регулирования.

Условия оказания услуг (процесса): согласно п.34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. (далее – Правила ТП) на основании уведомления о перераспределении мощности.

Результат оказания услуги (процесса): Технологическое присоединение посредством перераспределения максимальной мощности.

Общий срок оказания услуги (процесса): 120 дней, 1 год, не более 2 лет.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение Соглашения о перераспределении максимальной мощности между лицом, чья мощность перераспределяется и лицом, в пользу которого осуществляется перераспределение (далее - Соглашение). | Определение порядка взаимодействия сторон Соглашения с Сетевой организацией и между собой, до момента осуществления фактического присоединения лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность. | Заверенная копия заключенного Соглашения направляется в Сетевую организацию приложением к уведомлению. | Не регламентируется. | П.34 Правил ТП. |
| 2 | Подача уведомления о перераспределении мощности, подписанное сторонами Соглашения с приложением необходимых документов (далее - Уведомление). | Рассмотрение Уведомления на предмет полноты и достоверности сведений, указанных в уведомлении, проверка прилагаемых документов. | - Письмо с описью вложения в адрес ПКГУП «СКЭС»; - Лично или через уполномоченного представителя в офис ПКГУП «СКЭС». | 6 рабочих дней с даты регистрации Уведомления. При отсутствии необходимых сведений и документов Сетевая организация уведомляет об этом Заявителей. | П.34 Правил ТП. |
| 3 | Подготовка и направление проекта договора и ТУ Заявителю, в пользу которого перераспределяется мощность. | Определение точки присоединения, обоснованные требования по усилению сущ.сети в связи с присоединением новых мощностей (стр-во новых ЛЭП, ПС и т.п.), требования к приборам учета, распределение обязанностей между сторонами по исполнению ТУ. Определение существенных условий договора: обязательства сторон по выполнению ТУ, срок осуществления мероприятий, размер платы за ТП, порядок и срок внесения платы, ответственность сторон за несоблюдение сроков. | Вручается лично заявителю (либо через уполномоченного представителя) в офисе ПКГУП «СКЭС» (либо почтой заказным письмом) 2 экземпляра договора и ТУ. | 30 дней с даты поступления уведомления (или с даты получения недостающих сведений). | П.15,25.1,38.1 Правил ТП. |
| 4 | Подготовка и направление Заявителю, мощность которого перераспределяется по Соглашению, информацию об изменениях в ранее выданные ТУ. | Изменения должны содержать сведения о величине максимальной мощности объекта заявителя после перераспределения, о мероприятиях по перераспределению мощности по точкам присоединения и т.д. | Вручается лично заявителю (либо через уполномоченного представителя) в офисе ПКГУП «СКЭС» (либо почтой заказным письмом). | 10 рабочих дней со дня выдачи ТУ лицу, в пользу которого перераспределяется мощность. | П.38, 38.1, 38.2 Правил ТП. |
| 5 | Разрешение споров | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора ТП Заявитель вправе направить мотивированный отказ от его подписания или протокол разногласий к договору ТП. | Лично или через уполномоченного представителя в Сервисный центр либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении). | В течение 30 дней со дня получения подписанного со стороны Сетевой организации проекта договора. | П.15 Правил ТП. |
| В случае получения мотивированного отказа от подписания договора с требованием о приведение его в соответствии с Правилами ТП. Сетевая организация обязана в течение 5 рабочих дней с даты получения такого требования направить Заявителю новую редакцию проекта договора. |  |  |  |  |  |
| 6 | Заключение договора с заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность. | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора, 1 экземпляр направляет в сетевую организацию с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. | Лично или через уполномоченного представителя в ПКГУП «СКЭС» либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении). | В течение 30 дней со дня получения подписанного Сетевой организацией проекта договора ТП. | П.15 Правил ТП. |
| 7 | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям Сетевой организации. | Заявитель вносит на расчетный счет ПКГУП «СКЭС» денежные средства в размере, определенном договором на основании счетов на оплату (квитанций на оплату). | Путем банковского перевода, через терминалы и банкоматы Сбербанка, либо в кассу ПКГУП «СКЭС». | Производится в соответствии с условиями договора. |  |
| 8 | Выполнение ТУ Заявителем, максимальная мощность которого перераспределяется. | До выполнения в полном объеме ранее выданных ТУ лицом, мощность которого перераспределяется фактическое присоединение лица, в пользу которого осуществляется перераспределение не производится. |  |  | П.16 Правил ТП. |
| 9 | Выполнение ТУ Заявителем, в пользу которого осуществляется перераспределение. | Выполняется силами электромонтажных организаций, имеющих допуск СРО на соответствующие виды работ. По окончании работ Заявитель должен уведомить Сетевую организацию о выполнении ТУ. | Заявление на оформление ПКГУП «СКЭС» (лично или через уполномоченного представителя). | Срок осуществления мероприятий определен договором (от 4 мес. до 2 лет в зависимости от сложности и объема выполняемых работ). | П.16 Правил ТП. |
| 10 | Выполнение ТУ Сетевой организацией. | Выполняется с привлечением подрядных организаций либо хоз. способом. |  | Срок осуществления мероприятий определен договором (от 4 мес. до 2 лет в зависимости от сложности и объема выполняемых работ). | П.16,18 Правил ТП. |
| 11 | Проверка выполнения ТУ, получение допуска Ростехнадзора (при необходимости). | Проверяется выполнение Заявителем всех пунктов ТУ (с оформлением акта о выполнении ТУ) Заявитель самостоятельно обеспечивает проверку (осмотр) специалистами Ростехнадзора. | Заявитель должен уведомить Сетевую организацию о получении им разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов. | 10 календарных дней со дня уведомления Заявителем о выполнении им ТУ. | П.18 Правил ТП. |
| 12 | Оформление и подписание Актов, Фактическое присоединение и подача напряжения. | Составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. Осуществление комплекса технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение энергопринимающих устройств Заявителя и энергоустановок Сетевой организации в точке балансового разграничения, осуществление фактической подачи напряжения. | Акты вручаются лично Заявителю в офисе ПКГУП «СКЭС» (либо направляются почтой заказным письмом) по 2 экземпляра каждого из актов. Фактическая подача напряжения осуществляется Сетевой организацией по наряду на включение от гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации) на основании заключенного договора энергоснабжения. | 10 рабочих дней со дня проведения проверки выполнения ТУ Заявителем и, в случае необходимости, уведомления Заявителем о получении им разрешения Ростехнадзора. Подача напряжения в течение 3-х рабочих дней с даты получение наряда на включение. | П.7,19 Правил ТП. |

Контактная информация для направления обращений:

Подача заявки через «личный кабинет» на портале МУП ЧГКЭС: http://chernseti.ru/

Подача заявки посредством направления почтой: 618548, Пермский край, г. Соликамск, ул. Черняховского, 10

Подача обращений на электронную почту: gorsetsol@mail.ru

Телефон: 8-(34253)-2-20-22