ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Контроль показателей качества электрической энергии в точках присоединения энергопринимающих установок

потребителя электрической энергии к электрическим сетям сетевой организации.

Круг заявителей: физические и юридические лица (в том числе индивидуальные предприниматели).

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: за предоставление услуги плата не взимается.

Условия оказания услуги (процесса): заявитель присоединен к сетям ПКГУП «СКЭС», наличие обращения заявителя или представителя заявителя (гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации).

Результат оказания услуги (процесса): ответ на обращение заявителя или представителя заявителя.

Общий срок оказания услуги (процесса): не позднее 30 рабочих дней с момента обращения.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Результат | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием, регистрация устного обращения и устный ответ. | Прием обращений при очном обслуживании/при заочном обслуживании с использованием телефонной связи и устный ответ. | Устное обращение. | Устный ответ на обращение или предложение оформить письменное обращение (при наличии жалобы с изложением фактов, требующих анализа материалов). | При наличии возможности представить ответ в момент общения - непосредственно при общении. При отсутствии возможности представить ответ в момент общения - не позднее 4 часов с момента регистрации устного запроса с обращением. | п. 41 Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 15.04.2014 №186 (далее – Единые стандарты). |
| 2 | Прием и регистрация обращения в письменной или электронной форме, рассмотрение обращения и подготовка ответа. | Прием обращений при очном обслуживании/при заочном обслуживании. Рассмотрение приведенных в обращении фактов, анализ материалов, подготовка ответа. | Электронный документ, письменное обращение. | Регистрация обращения. Письменный ответ. | Регистрация обращения - в течение 1-го рабочего дня, с момента поступления обращения. Письменный ответ - не более 30 дней с момента регистрации обращения. | п. 41 Единых стандартов. |

Контактная информация для направления обращений:

Посредством направления почтой: 618548, Пермский край, г. Соликамск, ул. Черняховского, 10

Подача на электронную почту: gorsetsol@mail.ru

Телефон: 8-(34253)-2-20-22