## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2024 | года
ПКГУП «Северные краевые электрические сети»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
27 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП-1 завода "Урал" - №18 | 6 (6.3) | 10,19 2024.07.04 | 10,49 2024.07.04 | А | 0.5 |  |  |  | 340 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 1 | 339 | 0 | [5 empty] | 0
28 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» ПКГУП «Северные краевые электрические сети» | РП | РП-2 лесстром откл. 2С 6кВ от МТЗ в следствии повреждения на КВЛ6кВ №26 РП-2 лесстром | 6 (6.3) | 18,15 2024.07.04 | 19,10 2024.07.04 | А | 0.92 |  |  |  | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | [5 empty] | 0
29 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП-125 - Культуры 40 | 0.38 | 20,50 2024.07.14 | 01,50 2024.07.15 | А | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [5 empty] | 0
30 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» ПКГУП «Северные краевые электрические сети» | КЛ | КЛ0,4кВ Культуры 40 от ТП-125 | 0.38 | 17,30 2024.07.15 | 03,30 2024.07.16 | А | 10 |  |  |  | 344 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | [5 empty] | 0
31 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП-1 - №114 | 6 (6.3) | 18,35 2024.07.17 | 19,33 2024.07.17 | А | 0.97 |  |  |  | 268 | 0 | 1 | 267 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | [5 empty] | 0
32 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» | КЛ | КЛ 6 кВ РП-11 - №6 | 0.66 | 11,03 2024.07.18 | 12,34 2024.07.18 | А | 1.52 |  |  |  | 504 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | [5 empty] | 0
33 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» | КЛ | КЛ 6 кВ РП-11 - №9 | 0.66 | 11,03 2024.07.18 | 01,55 2024.07.19 | А | 14.87 |  |  |  | 504 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | [5 empty] | 0
34 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» | КЛ | ВКЛ 10 кВ ПС Бумажная - №14 | 10 (10.5) | 11,00 2024.07.31 | 12,00 2024.07.31 | А | 1 |  |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | [5 empty] | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь