## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2024 | года
ПКГУП «Северные краевые электрические сети»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
20 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» ПКГУП «Северные краевые электрические сети» - | КЛ | КЛ6кВ №11 РП-13 участок ТП-157--ТП-154 | 6 (6.3) | 17,00 2024.06.06 | 18,20 2024.06.06 | А | 1.33 |  |  |  | 381 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
21 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» ПКГУП «Северные краевые электрические сети» - | КЛ | КЛ6кВ РП-11 №6 участок КЛ6кВ ТП-114--ТП--115 | 6 (6.3) | 16,55 2024.06.06 | 19,35 2024.06.06 | А | 2.67 |  |  |  | 1593 | 0 | 0 | 1593 | 0 | 0 | 1593 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
22 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП-26 - Заречная | 0.38 | 09,50 2024.06.13 | 15,00 2024.06.13 | А | 5.17 |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | [5 empty] | 0
23 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» ПКГУП «Северные краевые электрические сети» | КВЛ | КВЛ6кВ №114 РП-1 | 6 (6.3) | 17,29 2024.06.15 |  | А |  |  |  |  | 367 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
24 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» ПКГУП «Северные краевые электрические сети» - | КВЛ | РП-1 КВЛ6кВ №111 | 6 (6.3) | 16,30 2024.06.15 | 18,30 2024.06.15 | А | 2 |  |  |  | 238 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
25 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» ПКГУП «Северные краевые электрические сети» - | ВЛ | ВЛ0,4кВ Радищева от ТП-217 | 0.38 | 16,30 2024.06.15 | 20,42 2024.06.15 | А | 4.2 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | [5 empty] | 0
26 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» ПКГУП «Северные краевые электрические сети» | КВЛ | КВЛ6кВ №17 ПС Соликамск | 6 (6.3) | 16,30 2024.06.15 | 21,10 2024.06.15 | А | 4.67 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь