## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2024 | года
ПКГУП «Северные краевые электрические сети»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» | КВЛ | ТП-29 КВЛ 0,4 кВ С. Шоссе 1-7 | 0.38 | 09,53 2024.03.02 |  | А |  |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | [5 empty] | 0
2 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» ОДС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП-100 - 104 квартал | 0.38 | 22,15 2024.03.03 |  | В |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | [5 empty] | 1
2 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» ОДС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП-100 - 104 квартал | 0.38 | 22,15 2024.03.03 | 23,06 2024.03.03 | В | 0.85 |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | [5 empty] | 1
1 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» | КВЛ | ТП-29 КВЛ 0,4 кВ С. Шоссе 1-7 | 0.38 | 09,53 2024.03.02 | 11,50 2024.03.02 | А | 1.95 |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | [5 empty] | 0
4 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» | КЛ | ПС 35/6 кВ Соликамск городская КЛ 6 кВ №4 | 6 (6.3) | 04,19 2024.03.06 | 05,15 2024.03.06 | А | 0.93 |  |  |  | 1259 | 0 | 0 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 1259 | 0 | [5 empty] | 0
3 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» | КЛ | ПС 35/6 кВ Соликамск городская КЛ 6 кВ №1 | 6 (6.3) | 04,20 2024.03.06 |  | А |  |  |  |  | 2430 | 0 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 2430 | 0 | [5 empty] | 0
5 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» | КЛ | ТП-173 КЛ-0,4 кВ Черняховского 12-14-16 | 0.38 | 09,10 2024.03.06 |  | В |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [5 empty] | 1
5 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» | КЛ | ТП-173 КЛ-0,4 кВ Черняховского 12-14-16 | 0.38 | 09,10 2024.03.06 | 15,00 2024.03.06 | В | 5.83 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [5 empty] | 1
1 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» | КВЛ | ТП-29 КВЛ 0,4 кВ С. Шоссе 1-7 | 0.38 | 09,53 2024.03.02 | 11,50 2024.03.02 | А | 1.95 |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | [5 empty] | 0
6 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП-128 - Матросова, Добролюбова | 0.38 | 08,05 2024.03.16 |  | А |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [5 empty] | 0
6 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП-128 - Матросова, Добролюбова | 0.38 | 08,05 2024.03.16 | 09,01 2024.03.16 | А | 0.93 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [5 empty] | 0
7 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» | КВЛ | КВЛ 0,4 кВ ТП-100 - 90 квартал | 0.38 | 11,53 2024.03.23 |  | В |  |  |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | [5 empty] | 1
7 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» | КВЛ | КВЛ 0,4 кВ ТП-100 - 90 квартал | 0.38 | 11,53 2024.03.23 | 12,45 2024.03.23 | В | 0.87 |  |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | [5 empty] | 1
8 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» | КЛ | КЛ 0,4 кВ оп. 5 ВЛ 0,4 кВ ТП-20 - Сол. шоссе - ВРУ Сол. шоссе 8 | 0.38 | 23,20 2024.03.27 | 01,41 2024.03.28 | А | 2.35 |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | [5 empty] | 0
9 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС Соликамск - №17 | 6 (6.3) | 02,48 2024.03.28 |  | А |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь