## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2024 | года
ПКГУП «Северные краевые электрические сети»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
42 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» | ВЛ | Ф.Лесная сказка | 10 (10.5) | 10,50 2024.11.03 |  | А |  | ТП 10 (10.5) кВ ТП-133А(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
43 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» | ВЛ | ф.7 | 6 (6.3) | 14,25 2024.11.03 |  | А |  | ТП 6 (6.3) кВ ТП-85(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-78(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-73(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-24(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-25(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-70(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-78(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-71(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-87(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-79(Все ЛЭП ТП) |  |  | 314 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | [5 empty] | 0
42 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» | ВЛ | Ф.Лесная сказка | 10 (10.5) | 10,50 2024.11.03 | 21,11 2024.11.03 | А | 10.35 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-133А(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
43 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» | ВЛ | ф.7 | 6 (6.3) | 14,25 2024.11.03 | 00,10 2024.11.04 | А | 9.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-85(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-78(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-73(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-24(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-25(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-70(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-78(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-71(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-87(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-79(Все ЛЭП ТП) |  |  | 314 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | [5 empty] | 0
44 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» | КЛ | КЛ 6 кВ ПС Бумажная - №16 | 10 (10.5) | 09,45 2024.11.18 | 11,00 2024.11.18 | А | 1.25 |  |  |  | 681 | 1 | 0 | 680 | 0 | 0 | 681 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
45 | ПКГУП «Северные краевые электрические сети» ПКГУП «Северные краевые электрические сети» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС Соликамск - №17 | 6 (6.3) | 12,04 2024.11.24 | 17,25 2024.11.24 | А | 5.35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь